山东省临床检验中心
2024年KRAS基因突变检测室间质量评价活动须知
2024年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展KRAS突变检测室间质量评价活动，全年共进行1次活动，共3个批号，全年一次邮寄。有关内容说明如下：

时间安排
	样品批号
	数量
	样品发放
	测定日期
	截止日期
	成绩反馈

	2024C011～13
	9张切片
	6月4日
	6月18日
	6月24日
	7月9日


评价项目

评价项目为组织样本KRAS基因突变检测。

样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请认真检查核对样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请于6月11日前登录山东省临床检验中心网站，在【室间质评信息】栏目下，点击【样本接收状态确认（补寄）】，按照相应流程申请补寄。务必严格按照流程申请，扫描二维码在线申请，同时发送《补寄申请表》，否则可能导致无法补寄。

2、本质评样本为石蜡组织切片，每个批号包括3张片子，其中1张用于HE染色进行病理学诊断和评估，另2张用于KRAS基因突变检测。室温保存不超过1个月。

3、将样品等同于临床样本进行检测，由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测。在检测前应对提取的DNA含量和纯度进行测定。
结果填报

使用Web方式传递室间质评信息。具体结果回报方法请查看《2024年山东省医疗机构临床实验室室间质量评价计划》中“六、基于Web的室间质量评价方式”。

请填写“肿瘤细胞百分比（%）”、“提取DNA总量（ng）”、“提取DNA纯度（A260/A280）”，并填写您实验室使用的提取方法和试剂。
该检测项目报告定性结果【根据您室常规检测方法报告结果，您所能检测到的突变类型必须填报结果，有该类型突变填“P（阳性）”，无该类型突变填“N（阴性）”，如果不填写任何结果则默认您不能检测该突变类型；您不能检测的突变类型不填写结果；例如您只能检测到“12密码子”，不能区分具体突变类型，则仅填写“12密码子”栏；如您能检测到12密码子的具体突变，则请跳开“12密码子”栏直接填写到相应的突变处。】

请务必在规定时间内上报检测结果。填写结果和编码时，请仔细审核后发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认。
参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

五、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。
地址：济南市历下区经十路9677号山东省立医院东院区诚和楼505 

电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdccloffice@163.com

                                                                     山东省临床检验中心 

                                                                  2024年6月4日

