山东省临床检验中心
2025年第2次宫颈薄层液基细胞学（TCT）室间质量评价活动须知 

2025年山东省临床检验中心组织全省临床实验室开展宫颈薄层液基细胞学（TCT）室间质量评价，全年开展二次活动，共发放10张电子扫描图片，每次评价5张图片。有关情况说明如下：
一、活动日期及质评图片批号 

	活动次数
	质评图片批号
	建议测定日期
	网上回报截止日期

	第2次
	254721至254725
	9月17日
	9月23日


评价项目

选择一个国内或国外使用较多的TCT品牌制片，将涂片扫描成电子图片。参评实验室可在公布的“百度网盘”链接下载专项阅片软件和扫描的图片，在电脑端利用阅片软件进行阅片，并将阅片结果按照《2025年山东省宫颈液基细胞学专项室间质评回报编码表》（见下附件1），将相应的编码填写在山东省临检中心室间质评上报网页中 ---“室间质评”---“质评实验上报”，选择宫颈薄层液基细胞学入口上报结果。

三、回报结果 

1、具体结果回报方法请查看《2025年山东省医疗机构临床实验室室间质评计划》中“六、室间质量评价信息系统使用指南”。

2、质评回报编码及评分方式见附件1。
3、请在规定时间内上报检测结果，超过上报截止日期后无法更改。
四、联系方式
如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。
地址：济南市历下区经十路9677号山东省立医院东院区诚和楼505 
电话：0531-87906016

邮箱：sdccleqa@163.com、sdccloffice@163.com

     山东省临床检验中心 

                                      2025年9月3日 
附件1：         

一、2025年山东省宫颈液基细胞学专项室间质评回报编码表

	
	大类
	代码
	结论

	一
	标本质量评估
	101
	满意

	
	
	102
	不满意

	二
	是否有上皮病变
	201
	NILM

	
	
	202
	LSIL

	
	
	203
	HSIL

	
	
	204
	鳞癌

	
	
	205
	腺癌*（含AGC及AIS）

	三
	是否有微生物
	301
	无微生物

	
	
	302
	阴道滴虫

	
	
	303
	形态与白念珠菌符合

	
	
	304
	细胞学改变符合疱疹病毒感染

	
	
	305
	302+303


注：①腺癌*：此处包含所有的腺上皮异常，即各种非典型腺上皮细胞及各种腺癌。

②上报时，若第一大类选择“101”（满意），则第二和三大类务必全部填写；若第一大类选择“102”（不满意），则第二和三大类不需填写。

二、评分标准
	
	不满意
	NILM
	LSIL
	HSIL及鳞癌
	腺癌（含AGC及AIS）

	不满意
	20
	0
	0
	0
	0

	NILM
	0
	20
	0
	0
	0

	LSIL
	0
	0
	20
	10-15
	10

	HSIL及鳞癌
	0
	0
	10-15
	15-20
	10

	腺癌（含AGC及AIS）
	0
	0
	10
	10
	20


1、5张标本扫描图片，每张图片为20分，满分为100分

2、横向标题和竖向标题相同，可分别视为标准答案和填写结论，在表格中找到两者的名称，分别向下和向右相交处表格内分值即为该标本的得分。

举例说明：

①若标准答案为LSIL，填写答案为NILM，两者相交处表格内为0，则该标本得分为0分。

②表格内为两个数字的，根据标准答案与填写答案相差的级别大小而定，相差大者得较低分数，相差小者得较高分数。如：若标准答案为HSIL，填写答案为LSIL，两者相交处表格内为10-15，该标本得分为15分；若标准答案为鳞癌，填写答案为LSIL，则该标本得分为10分。

③微生物：没有填写正确微生物者，在表格原有分值的基础上-5分，每个标本的所有减分不多于20分。

3、合格线为80分

附件2：

2025年第2次山东省临检中心TCT室间质评操作指南

电脑网页中复制以下连接，或手机扫描下图二维码，进入“百度网盘”。

链接: https://pan.baidu.com/s/1X4in4B7m_u103GKoU7BbvQ 提取码: rx66 

[image: image1.jpg]



获取“2025年第二次TCT室间质评”文件夹。

二、分别下载“阅片软件”（与2023、2024年度的阅片软件相同，无需重复下载）、“患者信息”和编号为“254721-254725”的5张图片。

将阅片软件解压后进行安装。
四、软件操作

1、打开阅片软件，点击屏幕左上角“本地图像”

      [image: image2.png]ZADPVIEW V2.0.3.1104





2、找到下载的5张图片所在文件夹（自行命名）。    
3、双击打开任一张图片，点击屏幕上方工具栏的放大倍数，或滑动鼠标滚轮将图片放大缩小进行观看；也可以按下鼠标左键在图像中滑动更换观看视野。

五、将诊断结论对应的编码填写在室间质评网站的对应框内。

